ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основными причинами возникновения пожаров являются:

- Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении и шалость детей

- Нарушение технической эксплуатации электропроводки и электроприборов

- Нарушение правил технической эксплуатации печного отопления

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

- топить углем и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель и другие горючие материалы

- перекаливать печи

- устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности

Перед началом отопительного сезона НЕОБХОДИМО:

- производить ремонт печного отопления

- производить очистку от сажи печей и дымоходов, заделку трещин и побелку труб на чердаке

- на полу у топки печи установите предтопочный лист размером 500*700 мм

- при установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям завода-изготовителя

Следите за состоянием электропроводки и электроприборов

- проверяйте состояние электросчетчика и иных аппаратов защиты. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов

- не эксплуатируйте временные электропроводки

Безопасное обращение с бытовым газом

- не допускается использовать газовую плиту для обогрева помещения

- не допускается закрытие вентиляционных каналов в помещении, где расположена газовая плита

- не допускается оставлять открытым общий газовый кран при неработающей плите

Территории индивидуальных жилих домов и прилегающие территории должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев и т.п. Не допускается сжигание мусора рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде не разводить костры и не проводить пожароопасные работы.

Звонок пожарным «01»

для сотовой связи «010 или 112 вызов»